Старт
OpenSCADA 0.6.4
(2003-2009)
Официальная бета версия стабильного релиза
(http://oscada.org)
Савоченко Р. А.: rom_as@oscada.org
Лысенко М.С.: mlisenko@oscada.org
Яшина К.В.: ksu@oscada.org

---
АСУТП
Автоматизированная система управления технологическим процессом
(АСУ ТП)
- Сбор данных ТП в реальном времени.
- Формирование вычисленных и аналитических данных.
- Контроль, сигнализация и уведомление о нарушениях.
- Архивирование данных в реальном времени.
- Визуальное представление ТП.
- Оперативный контроль.
- Доступ к истории.
- Формирование отчётов.

---
Проект OpenSCADA
Открытая SCADA
Цели
- Открытость
- Надёжность
- Масштабируемость
- Многоплатформенность
- Безопасность
- Доступность
- Удобный пользовательский интерфейс
Области применения
- АСУ ТП (SCADA) или системы телемеханики
- Системы мониторинга или управления домовой автоматикой.
- Встраиваемые системы (среда исполнения PLC)
- Построение динамических моделей и имитаторов
- На ПК, серверах и кластерах для обработки информации об ОС, её окружении и оборудовании.

---
Архитектура
Конфигурации OpenSCADA
- Контроллеры
- Сервера сбора обработки и архивирования
- Станции операторов
- АРМы начальников.
- Телемеханика
- АСКУ

---
Реализация плановых задач
- Расширение API пользовательского программирования функциями:
    - Для управления сеансом СВУ добавлена библиотека пользовательских функций в модуль UI.VCAEngine.
    - Управление контроллерами подсистемы «Сбор данных» и остальными объектами системы OpenSCADA было реализовано путём добавления типа данных «Объект» в среду пользовательского программирования.
- Модуль DAQ.ModBus дополнен модулем протокола ModBus, что позволило работать в режиме сервера(подчинёного) сети ModBus.
- Реализован механизмы резервирования. В подсистему «Сбор данных» добавлен механизм горизонтального резервирования и все модули этой подсистемы адаптированы для его поддержки. В модуль DAQ.DAQGate добавлена функция вертикального резервирования, включая восстановление и шлюзование архивов удалённых станций. Реализован механизм компенсации горячей компенсации «дыр» в архивах из архивов резервных станций.
- В DAQ.JavaLikeCalc добавлена полная поддержка объектов и массивов.
- Добавлена поддержка стилей для интерфейсов СВУ.

---
Важные изменения
- Обнаружено и исправлено более 180 ошибок.
- Заметная оптимизация использования памяти СВУ.
- Оптимизация и повышение производительности различных компонентов.
- Значительные расширения и стабилизация СВУ.
- Проделана большая работа по переводу интерфейса программы на Немецкий Ириной Попковой. Были переведены интерфейс ядра почти всех модулей.
- Включен патч Клауса Фетчера для коррекции перевода интерфейса на Немецкий.
- Лысенко Максимом выполнен перевод документации на Английский для общесистемной документации и для всех модулей.
- В ядро системы OpenSCADA добавлена поддержка многоязыковых текстовых переменных.

---
Возможности
Возможности
Интерфейсы пользователя
QTStarter - пускатель QT модулей)
Конфигураторы
- QTCfg (библиотека QT 4)
- WebCfg (Web-интерфейс)
Пользовательские интерфейсы
- VCAEngine - движок интерфейсов
- Vision - QT интерфейс
- WebVision - Web интерфейс
БД
- MySQL
- SQLite
- FireBird
- DBF
Транспорты
Сокеты: TCP, UDP, Unix
Протоколы
- HTTP
- SelfSystem
Специальные
Системные тесты
Библиотеки функций окружения пользовательского программирования
- Системные функции
- Математические функции
- Функции совместимости со SCADA Complex1
Архиваторы
- FSArch - файловый
- DBArch — на БД

---
Источники данных
Модули источников данных
- ModBus — Клиентская реализация протокола ModBus в режимах TCP, RTU и ANSI.
- Siemens — Модуль доступа к PLC фирмы Siemens серии S7 по протоколам Ethernet-ISO-TSAP (Libnodave) и Profibus-MPI (CIF50-PB).
- DiamondBoards — Доступ к данным посредством плат фирмы «Diamond Systems» формфактора PC/104.
- SNMP — Клиентская реализация протокола «Simple Network Management Protocol».
- System — Модуль сбора данных операционной системы (нагрузка CPU, Память, сенсоры материнской платы и т.д.).
- LogicLev — Чистая реализация контроллера логического уровня. Позволяет на основе «сырых» данных формировать полноценные структуры параметров под различные требования.
- JavaLikeCalc — Вычислитель на основе грамматики языка высокого уровня Java. Является основным представителем окружения пользовательского программирования.
- BlockCalc — Вычислитель на основе формального языка блочных схем.
- Transporter — Модуль обмена данными между OpenSCADA станциями.

---
Планы
Планы
Разработка
- Август 2008: Версия 0.6.2
- Ноябрь 2008: Версия 0.6.3
- Февраль 2008: Промышленная версия 0.7.0 для платформы Linux
Подготовка коммерческих решений
- АСУ ТП парового котла Мет.Комбината.
- Устройство учёта газов и электроэнергии для Мет. Комбината (PC/104).
- Система распределённого диспетчерского контроля энергоносителями. Мет. Комбината.
- Система телемеханики электроподстанций.

---
Выводы
Заключение
Система OpenSCADA уже является достаточно стабильной для апробации в промышленных условиях, а версия 0.6.4 позволит сконцентрироваться на процессе доводки, результатом которого станет стабильная промышленная версия.
В процессе стабилизации планируется создание концепции коммерческих отношений вокруг проекта OpenSCADA с целью предоставления полноценного коммерческого сервиса, технической поддержки, целевого финансирования разработки, а также создания ряда специализированных решений для разных областей автоматизации.
Релиз версии 0.7.0 запланирован для платформы Linux x86, x86_64. Работы над адаптацией системы OpenSCADA к другим аппаратно-программным платформам запланированы после выпуска версии 0.7.0 к многоплатформенной бета версии 0.8.0.
С уважением команда проекта OpenSCADA.
OpenSCADA: http://oscada.org
Савоченко Р.А.: rom_as@oscada.org
Лысенко М.С., Яшина К.В.: oscada@oscada.org